## Sheet1
| Campo | Características subordinadas | Explicación práctica | Indique el Requisito Funcional y/o no Funcional | Clasifique los requisitos
Función | Funciones principales y subordinadas | Función principal; Funciones subordinadas / secundarias | Qué hace el sistema en esencia y qué funciones complementarias lo apoyan. | El sistema detecta presencia de personas u objetos que se encuentren en frente o a los lados del usuario que puedan interefir con su marcha libre o puedar hacerle chocar/troperse, detectando la distancia a la que están y si se encuentran en movimiento a alta velocidad. Igualmente le permite detectar irregularidades en el desnivel de la superficie del suelo sobre el cual camina | Must have
Función | Flujos de energía | Entrada de energía; Conversión; Transmisión; Uso | Cómo se alimenta, transforma y usa la energía (eléctrica, mecánica, térmica, etc.). | Los sensores y circuitos en el sistema estarán almientados por carga de energía eléctrica y una batería que les permita mantener autonomía energética durante varias horas. De esta manera el usuario podrá utiliarlo de manera cotidiana y a la vez podrá recargarlo siempre que se encuentre en casa o en su centro de labor/estudio. | Must have
Función | Flujos de material | Transporte; Transformación; Almacenamiento; Eliminación/salida | Cómo maneja el sistema materia física (fluidos, sólidos, fuerzas transmitidas). | El sistema no manejará directamente fluidos o sólidos pues está diseñado para utilizarse prácticamente como un exoesqueleto acoplado al cuerpo y herramienta del paciente, en este caso un bastón, sin embargo las fuerzas de las cuales tomará las métricas serán detectadas por los sensores integrados en el sistema | Should have
Función | Flujos de información | Adquisición; Procesamiento; Transmisión; Almacenamiento; Visualización | Cómo capta, procesa, transmite, guarda y presenta datos. | Los sensores estarán ubicados tanto en el accesorio que se acopla al cuerpo del paciente como en una herramienta externa para su marcha, desde allí recolectarán datos comom la distancia a la que se encuentra un cuerpo del usuario, la velociadad a la que se mueve, y si existe algun cuerpo masivo moviendose y generando ondas de vibraciones sobre el asfalto. | Must have
Función | Definición de interfaces | Interfaces entre subsistemas; Interacción entre disciplinas; Estándares de comunicación | Cómo se conectan las partes del sistema entre sí y con el entorno. | Mediante cables los sensores convertirán esta información en señales eléctricas y la enviarán al arduino, o el componende de procesador que utilicemos, y de esta manera el sistema realizará una respuesta como emitir un sonido, encender una luz o algún otro indicador para avisar/informar al usuario de haberse detectado dichos parámetros | Should have
Diseño / Estructura | Geometría | Dimensiones; Requisitos de espacio; Número de unidades/módulos; Forma; Posicionamiento | Requisitos de tamaño, forma y ubicación del sistema o de sus módulos. | Debe tener dimensiones similares a un bastón convencional integrando módulos principales: empuñadura ergonómica con batería, vibración de alerta y botones de control; tubo central ligero y resistente; y punta con sensores ultrasónicos o infrarrojos orientados hacia el suelo y al frente.Enviando señales inmediatas al usuario sin alterar la estabilidad ni la funcionalidad tradicional del bastón. | Should have
Diseño / Estructura | Mecánica | Integración en la máquina; Aislamiento frente a vibraciones; Movimiento; Velocidad/aceleración; Rigidez; Deformación; Tolerancias; Amortiguamiento; Resonancias; Estrés térmico; Calor por fricción | Estabilidad mecánica, precisión de movimiento y resistencia estructural. | El bastón prototipo integra sensores en su estructura con aislamiento frente a vibraciones, manteniendo un movimiento ligero y estable ante cambios de velocidad. Su rigidez evita deformaciones, con tolerancias precisas y amortiguamiento que reducen impactos y resonancias. Además, está diseñado para resistir el estrés térmico y disipar el calor por fricción en la punta, garantizando seguridad, eficiencia y durabilidad en su uso. | Should have
Diseño / Estructura | Eléctrica / Electrónica | Tensión nominal; Corriente nominal; Potencia y conexiones; Compatibilidad con E-STOP; Apagado independiente de ejes; Interfaces internas/externas; Conformidad con estándares | Condiciones de alimentación, integración y seguridad eléctrica/electrónica. | El bastón prototipo funciona con tensión y corriente nominales bajas (3.7–5 V DC con batería recargable), potencia optimizada y conexiones seguras. Es compatible con E-STOP para corte inmediato de energía y permite apagado independiente de módulos. Integra interfaces internas/externas estandarizadas (I²C, UART, BLE) para sensores y comunicación. Además, cumple con estándares internacionales de seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética y uso de baterías, garantizando confiabilidad y seguridad en su aplicación. | Should have
Diseño / Estructura | Software | Arquitectura HW/SW; Multiprocesador; Entorno de desarrollo; Lenguajes; Versionado; Actualizaciones; Modos de operación; Pruebas sin HW; Gemelo digital | Decisiones de software, modularidad y aseguramiento de calidad en simulación y pruebas. | necesita una arquitectura HW/SW en capas con microcontrolador principal y coprocesador, soportando multiprocesador para sensado y comunicaciones. El entorno de desarrollo emplea Git y CI/CD, con lenguajes C/C++, Python y BLE para la app. Usa versionado semántico, actualizaciones OTA seguras y varios modos de operación . | Should have
Diseño / Estructura | Seguridad | Seguridad funcional; Integración en parada de emergencia; Redundancia; Mecanismos fail-safe; Pruebas de seguridad | Que el sistema sea confiable y seguro en operación. | El bastón prototipo contempla seguridad funcional mediante control confiable de sensores y alertas, con integración a parada de emergencia que corta de inmediato la energía. Incorpora redundancia en sistemas críticos y mecanismos fail-safe que aseguran funcionamiento en modo básico aún ante fallos electrónicos. | Should have
Diseño / Estructura | Regulación | Cumplimiento normativo; Certificación de componentes; Disponibilidad a largo plazo; Actualizaciones remotas o locales | Asegurar conformidad normativa y sostenibilidad en el ciclo de vida. | El bastón con sensores cumple con normas internacionales (CE, FCC, RoHS), usa componentes certificados, asegura disponibilidad a largo plazo y permite actualizaciones remotas o locales para mantener seguridad y vigencia. | Must have/Should have
Diseño / Estructura | Ergonomía | HMI; Claridad; Iluminación; Fuerzas de operación; Dimensiones antropométricas; Accesibilidad | Que el sistema sea fácil y seguro de usar para distintos usuarios. | El bastón ofrece una HMI clara y accesible, con alertas por vibración/sonido y luz, botones de bajo esfuerzo, dimensiones ergonómicas y diseño adaptado a la antropometría y accesibilidad del usuario. | Should have
Diseño / Estructura | Diseño industrial | Codificación táctil; Háptica; Funciones estéticas; Funciones simbólicas; Reconocimiento de producto; Coloración; Orientación a segmentos | Factores de aceptación social, identidad de producto y atractivo visual. | El bastón combina señales táctiles y hápticas con un diseño estético, simbólico y reconocible, usando coloración normativa y adaptándose a distintos segmentos de usuarios. | Must have/Should have
Realización / Producción | Compra | Disponibilidad de componentes; Garantía de disponibilidad; Costos de adquisición; Certificación de proveedores; Logística | Adquisición de piezas y aseguramiento de suministro. | El sistema debe integrar cámaras y sensores de menos de 50 g cada uno para no generar sobrepeso. Los proveedores deben garantizar disponibilidad mínima de 2 años de repuestos. | Should have
Realización / Producción | Fabricación | Procesos de fabricación; Tiempo de ciclo; Costos de producción; Nivel de automatización; Capacidad de producción; Recursos e infraestructura | Cómo se fabrica el sistema, tiempos y costos. | El prototipo debe producirse en menos de 4 semanas para pruebas clínicas. El proceso de manufactura debe usar materiales hipoalergénicos certificados ISO 10993. | must have
Realización / Producción | Control de calidad | Tolerancias; Métodos de inspección; Pruebas en proceso; Trazabilidad; Certificación de lotes | Cómo se garantiza la precisión y la fiabilidad. | El 100% de los dispositivos debe pasar pruebas de ergonomía cervical (no exceder 300 g de peso total). La trazabilidad de cada lote debe registrarse en formato digital con código QR. | should have
Realización / Producción | Ensamblaje | Estrategia de ensamblaje; Tiempo de ensamblaje; Ergonomía del montaje; Accesibilidad; Intercambiabilidad | Cómo se montan piezas y se asegura repetibilidad. | El dispositivo debe ensamblarse en menos de 20 minutos con herramientas básicas. El diseño debe ser modular para permitir sustitución rápida de baterías y cámaras. | must have
Realización / Producción | Despliegue de software | Entorno de despliegue; Instalación local/remota; Actualizaciones automáticas/manuales; Compatibilidad; Pruebas de integración | Cómo se entrega, instala y actualiza el software. | El sistema debe incluir un lector de voz compatible con Android/iOS. El software debe actualizarse automáticamente cada 6 meses con parches de seguridad. | Should have
Realización / Producción | Mantenimiento | Acceso a componentes; Sustitución de piezas; Limpieza; Costos de mantenimiento; Documentación | Cómo mantener el sistema funcional a lo largo del tiempo. | El usuario debe poder reemplazar baterías en menos de 5 minutos sin asistencia técnica. El costo de mantenimiento anual no debe superar el 10% del precio del dispositivo. | Must have
Uso | Uso | Facilidad de uso; Curva de aprendizaje; Experiencia de usuario; Interfaz hombre-máquina (HMI); Condiciones de operación; Seguridad del usuario; Fiabilidad/durabilidad | Cómo interactúa el usuario y en qué condiciones funciona de forma segura. | El dispositivo debe ofrecer una interfaz intuitiva y accesible que permita al usuario comprender y reaccionar ante las alertas sonoras sin requerir visión completa ni audición bilateral. | Should have
Uso | Reciclaje | Reciclabilidad de materiales; Reutilización; Procesos de disposición final; Impacto ambiental | Qué tan sostenible es al final de su vida útil. | Las piezas electrónicas y estructurales deben ser desmontables y reutilizables, permitiendo su reemplazo o actualización sin desechar todo el dispositivo. | Should have
Uso | Transporte | Portabilidad; Movilidad; Resistencia al transporte; Peso y dimensiones; Embalaje | Qué tan fácil y seguro es moverlo o transportarlo. | El dispositivo debe ser fácil de transportar por el usuario, garantizando resistencia a golpes o caídas accidentales y contando con un sistema de protección que preserve la integridad de los componentes durante el traslado | Should have
Organización | Planificación | Costos de ciclo de vida; Disponibilidad a largo plazo; Estrategia de actualización; Capacitación y roles | Cómo se asegura la gestión a lo largo del tiempo. | El dispositivo debe funcionar de manera confiable durante al menos 3 años, considerando un mantenimiento preventivo anual (cambio de batería, revisión de sensores y prueba de conectividad Bluetooth con audífono del paciente). | Must have
Organización | Sostenibilidad | Consumo energético; Huella de carbono; Reciclabilidad; Impacto ambiental | Qué tan sostenible es el sistema durante todo su ciclo de vida. | El dispositivo debe operar con un consumo menor a 5 W en uso continuo, optimizando la batería para una duración mínima de 12 horas por carga. | Should have
Organización | Aceptación social | Atractivo cultural y simbólico; Diseño percibido; Confianza del usuario; Riesgos éticos y regulatorios | Qué tan aceptado y confiable es por la sociedad y los usuarios. | El dispositivo debe tener un formato portátil no invasivo que no supere los 250 g y el canal de salida debe emitir alertas en un rango de vibración o sonido no intrusivo que permita al usuario seguir interactuando socialmente; asimismo antes de su implementación, se debe probar el dispositivo en entornos urbanos para garantizar su usabilidad y confianza. | Must have/Should have
Organización | Mercado | Viabilidad comercial; Segmentación de usuarios; Diferenciación frente a competidores; Estrategia de posicionamiento | Qué tan competitivo y viable es en el mercado objetivo. | El prototipo final debe costar menos de 200 USD, buscando accesibilidad económica para familias y programas de apoyo social, pues un costo elevado compromete la escalabilidad; también debe ser compatible con audífonos estándar con Bluetooth 5.0, sin requerir hardware exclusivo. | Must have/Should have